福州职业技术学院（实验实训中心）

榕职院实训〔2025〕3号

关于开展2024-2025学年第二学期期末

实训室安全检查的通知

各二级学院、实训中心：

暑假将至，为保证期末及假期实训室安全，请各二级学院、实训中心严格落实安全管理责任，切实做好假期实训室安全工作，安全隐患排查整治要点如下：

（一）危险源管理：

1.认真检查具有危险源的实训室，做好安全隐患排查工作；

2.利用假期做好危险源的辨识、排查、检验、维护、维修工作。

（二）用电：

1.强电开关、电线等是否有裸露，开关是否有跳闸情况；

2.设备电器是否存在漏电短路等情况；

3.是否有设备未断电仍在运行；

3.是否已关闭总闸电路。

（三）消防：

1.消防灭火器等设备设施是否摆放到位、合理，是否过期；

2.消防通道是否被堵塞、可开启；

3.是否有易燃易爆物品堆放。

（四）防盗：

1.门窗是否有破损、是否关闭，门禁工作是否正常；

2.实训室设备是否存放到位、安全；

3.贵重仪器设备是否有专人保管、是否纳入安装监控。

（五）其他

1.是否有危险品存放，是否有专人保管并备案；

2.安全制度、标语等是否上墙；

3.其他实训室安全相关事宜；

4.暑假是否安排值班巡查实训室安全。

请各二级学院、实训中心认真对照《学校安全检查内容》，切实做好期末安全自查整改工作，于6月17日前提交《实验实训室安全自查自纠汇总表》。

附件：1、《学校安全检查内容》

2、实验实训室安全自查自纠汇总表（空表）

实验实训中心

2025年6月12日

福州职业技术学院实验实训中心            2025年6月12日印发